光大环保能源（东方）有限公司

海南省东方市生活垃圾焚烧发电项目

控制效果评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《海南省东方市生活垃圾焚烧发电项目职业病危害控制效果评价报告》相关信息公示如下：

- 评价单位：海南佑源检测科技有限公司

- 建设单位：光大环保能源（东方）有限公司

- 项目地理位置：东方市现有垃圾填埋场填埋四区预留用地东侧地块

- 项目联系人：陈太香

- 项目简介：光大环保能源（东方）有限公司在东方市垃圾填埋场东侧地块建设“海南省东方市生活垃圾焚烧发电项目”（以下称“建设项目”），服务范围为东方市、乐东黎族自治县产生的生活垃圾、商业垃圾和街道清扫垃圾（含农村垃圾）及具有焚烧价值的陈腐垃圾。解决服务区内的城乡、农村垃圾治理问题。建设项目规划总处理规模为1200t/d，分两期建设，其中一期项目（本次评价内容）处理生活垃圾 800 t/d，安装2台400t/d机械炉排焚烧炉及 2台38t/h中温次高压余热锅炉，配置1台18MW中温次高压凝汽式汽轮机及1台18MW发电机。

- 现场调查人员：刘家德

- 现场调查时间：2021.6.10

- 建设单位陪同人：陈太香

- 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：存在噪声、高温、硫化氢、氨、甲烷、甲硫醇、臭氧、氮氧化物、氢氧化钠、汞及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、铅烟等。

- 通过对建设项目的综合分析，根据检测结果可知，在正常生产条件下，工作场所各岗位接触的职业病危害因素的浓度（强度）均低于职业接触限值，部分场所/设备定点噪声测量结果大于85dB。

- 评价结论与建议：建设单位职业病危害因素风险等级为严重。

- 建设单位在试运行期间能执关法行国家相律法规规定，建立职业卫生管理制度，落实职业卫生防治职责，针对职业病危害因素采取相应的防护措施，接触职业病危害因素人员实际接触的职业病危害因素的浓度（强度）得到有效的控制，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后建设单位如能充分落实各项职业病危害防护措施及本评价报告所提出建议，将能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。

- 技术审查专家组评审意见：

- 专家组通过《控制效果评价报告》，评价单位按专家组意见修改《控制效果评价报告》